**Материально-техническое обеспечение и оснащенность медицинского кабинета**

**муниципального образовательного бюджетного учреждения**

**дополнительного образования детей**

**«Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование медицинского изделия | Количество единиц |
| 1 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" АЗ | 1 шт. |
| 2 | Облучательь-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-"КРОНТ".  | 1 шт. |
| 3 | Динамометр кистевой ДК-50 | 1 шт. |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления Model:LD – SO59 | 1 шт. |
| 5 | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующем исполнении:КМС-01-«МСК»: - КМС-01-«МСК» (МСК-203) - кушетка медицинская смотровая.  | 1 шт. |
| 6 | Столик процедурный передвижной СПп-01 «МСК» | 1шт. |
| 7 | Шкаф металлический ШМ-01 «МСК» | 2 шт. |
| 8 | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003 | 1 комп. |
| 9 | Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях | 1 шт. |
| 10 | Грелка резиновая ГР-«Альфа» | 1 шт. |
| 11 | Ширма медицинская (МСК 302) на колесах, односекционная | 1 шт. |
| 12 |  Носилки складные продольно с каркасом из алюминиевого сплава | 1 шт. |
| 13 | Пинцет анатомический прямой | 1 шт. |
| 14 | Ростомер со стульчиком РМ-2 | 1 шт. |
| 15 | Коробка стерилизационная прямоугольная КСПФ-9 | 1 шт. |
| 16 | Спирометр универсальный | 1 шт. |
| 17 | Лоток почкообразный | 2 шт. |
| 18 | Емкость-контейнер для сбора колюще-режущих инструментов 1 литр | 5 шт. |
| 19 | Ножницы медицинские  | 1 шт. |
| 20 | Роторасширитель винтовой | 1 шт. |
| 21 | Шприцы одноразовые | 10 шт. |
| 22 | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow  | 2 шт. |
| 23 | Набор полосок иммунохроматографических для одновременного выявления пяти наркотических соединений в моче (ИХА-5-МУЛЬТИ-ФАКТОР)  | 10 комп. |
| 24 | Контейнер для биопроб 120 мл. полимерный, стерильный  | 10 шт. |
| 25 | Термометр медицинский максимальный стеклянный по ГОСТ 302-79 | 2 шт. |